PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EN EL CONCURSO ABIERTO Nº HNS-125/2006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL

1.-	Se convoca el presente expediente para la adquisición de Instrumental, con destino al Complejo Asistencial de Avila.

2.-	Las características básicas que deben reunir los artículos ofertados son:

| LOTE | ARTICULO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAJA GENERAL DE TRAUMATOLOGÍA: compuesta: 1 Mango de bisturí nº 3 similar a Martín 10.130.03 1 Mango de bisturí nº 4 similar a Martín 10.100.04 2 Disección c/d 20cm similar a Martín 12.120.20 2 Disección s/d 20 cm similar a Martín 12.140.20 1 Tijera de mayo curvas18 cm similar a Martín 11.911.17 1 Tijeras de metzembaun similar a Martín 11.961.18 1 Tijeras de Metzembaun negras 1 Tijeras de Metzembaun negra mediana 8 Crile curvo 18 cm similar a Martín 13.381.18 4 Crile c/d 20 cm 2 Kocher recto c/d 2 Kocher recto s/d 4 Mosquitos curvos similar a Martín 13.311.12 1juego x2 Separador de Farabeuf similar a Martín 15.665.00 1 Gubia grande 1 Gubia mediana 1 Cizalla curva 1 Pincho 1 juego x3 Cucharillas 1 juego x3 Periostotomo 2 Porta agujas de 20 cm 4 Pinzas de Faure similar a Martín 13727.22 4 Pinzas campo 1 Pinza de pintar similar a Martín 13278.17 2 Cápsulas 1 Alfiler similar a Martín 55.805.14 1 Contenedor | 2 |
| 2 | CAJA GENERAL DE CESÁREA: compuesta por: 1 Mango bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 1 Mango bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 2 Pinza de disección s/d 18 cm similar a Martín 12.120.18 2 Pinza de disección c/d 18 cm similar a Martín 12.301.18 1 juego x3 Separador de Roux similar a Martín.15.655.00 3 Alfiler 14 cm similar a Martín 55.805.14 1 Cápsula de 12 similar a Martín 56.231.12 1 juego x2 Separador de Farabeuf similar a Martín 14.352.25 2 Porta agujas de Mayo 20 cm similar a Martín 20.642.20 6 Pinza de Foerster similar a Martín 14.352.25 6 Kocher curvo 16 cm similar a Martín 13.375.16 1 Pinza de pintar de 17 cm similar a Martín 13.278.17 1 Valva suprapública 48x105 similar a Martín 19.800.02 1 Tijera de Mayo recta 17 cm similar a Martín 11.170.17 1 Tijera de Mayo curva de 17 cm similar a Martín 11.911.17 1 Tijera de Metzembaun 18 cm similar a Martín 11.961.18 1 Tijera de Metzembaun de 20 cm similar a Martín 11.961.20 4 Kocher recto s/d 16 cm similar a Martín 13.374.16 6 Kocher recto s/d 18 cm similar a Martín 13.382.18 1 Contenedor | 2 |
| 3 | CAJA GENERAL DE LÁPARO GINECOLOGIA compuesta por: 1 Mango bisturí nº3 similar a Martín 10.130.04 1 Mango bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 1 Tijera de mayo recta similar a Martín 11.170.17 2 Tijera de mayo curva 22 cm similar a Martín 11.175.22 1 Tijera de Metzembaum curva 22cm similar a Martín 11.285.23 1 Tijera de Metzembaum curva 25cm similar a Martín 11.285.25 2 Pinza de disección con dientes 22 cm similar a Martín 12.341.21 2 Pinza de disección sin dientes 22 cm similar a Martín 12.140.23 1 Pinza de disección sin dientes 25 cm similar a Martín 12.140.25 12 Mosquitos curvos similar a Martín 13.311.12 12 Mosquitos rectos similar a Martín 13.310.12 6 Pinza de Rochester- Pean similar a Martín 13.200.18 6 Pinza de Ochner similar a Martín 13.415.20 6 Kocher recto sin dientes 16 cm similar a Martín 13.374.16 6 Crile 16 cm similar a Martín 13.375.16 6 Kocher recto con dientes 18 cm similar a Martín 13.382.18 2 Kocher recto con dientes 23 cm similar a Martín 13.220.22 6 Kocher curvo con dientes 18 cm similar a Martín 13.375.18 6 Pinza de Faure similar a Martín 32.324.30 2 Pinza de allis 15 cm similar a Martín 30.134.15 4 Pinza de Allis 24 cm simlar a Martín 30.134.24 2 Pinza de Babcock 15cm similar a Martín 30.192.16 4 Pinza de Foerster similar a Martín 14.352.25 2 Pinza de Museux similar a Martín 32.702.24 4 Porta agujas de mayo(varios tamaño) similar a Martín 20.642.18 1 Juego de separadores de Roux similar a Martín 15.655.00 1 Juego de separadores de Farabeuf similar a Martín 15.665.00 1 Juego de separadores de Deaver similar a Martín 15.591.02 1 Juego de valvas de Doyen similar a Martín 32.249.01 1 Valva suprapública similar Martín 19.800.02 1 Sonda metálica uretral similar a Martín 31.721.16 1 Cápsula similar a Martín 56.231.14 1 Pinza de pintar similar a Martín 13.278.17 | 2 |
| 4 | CAJA DE APENDICITIS: compuesto de: 1 Mango de bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 1 Mango de bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 2 Disección c/d 20 cm similar a Martín 12.301.20 2 Disección s/d 18 cm similar a Martín 12.120.18 1 Tijera de Mayo curvas 17 cm similar a Martín 11.911.17 1 Tijera de Metzembaum 18 cm similar a Martín 11.961.18 1 Tijera de Metzembaum 20 cm similar a Martín 11.943.20 2 Pinza de allis 16 cm similar a Martín 30.138.16 2 Pinza Duval 18 cm similar a Martín 30.210.18 2 Kocher recto c/d 16 cm similar a Martín 13.382.16 2 Kocher recto s/d 16 cm similar a Martín 13.374.16 10 Kocher curvo s/d 16 cm similar a Martín 13.375.16 1 Disector ángulo recto similar a Martín 13.487.21 1 Pinza de Collin 17 cm similar a Martín 13.278.17 2 Pinza de Babcock 18 cm similar a Martín 30.192.18 6 Mosquitos curvos 12 cm similar a Martín 13.311.12 1 juego x2 Separadores de Farabeuf similar a Martín 15.665.00 1 juego x3 Separadores de Roux similar a Martín 15.655.00 1 juego x2 Separadores de Deaver Nº0.1 similar a Martín 15.591.01 2 Alfiler de 14 cm similar a Martín 55.805.14 2 Porta agujas de 20 cm similar a Martín 20.642.20 6 Pinzas campo similar a Martín 13.915.08 1 Pinzas de pintar similar a Martín 13.278.17 1 Cápsulas similar a Martín 56.231.12 1 Contenedor | 2 |
| 5 | CAJA LAPAROTOMÍA: compuesta por: 1 Mango de bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 1 Mango de bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 2 Tijera de Mayo curva 18 cm similar a Martín 11.911.17 2 Tijera de Mayo curva 23 cm similar a Martín 11.911.23 4 Tijera de Metzembaum 20 cm similar a Martín 11.943.20 2 Tijera de Merzembaum 23 cm similar a Martín 11.943.23 2 Pinza de disección sin dientes 20 cm similar a Martín 12.120.20 2 Pinza de disección sin dientes 23 cm similar a Martín 12.120.25 2 Pinza de disección con dientes similar a Martín 12.341.20 6 Pinza de Kocher recta 18 cm similar a Martín 13.248.18 18 Pinza de Crile de 18 cm similar a Martín 13.381.18 12 Pinza de mosquito curva similar a Martín 13.311.14 4 Pinza de Pean similar a Martín 13.176.14 4 Pinza de Allis24 cm similar a Martín 30.136.25 2 Pinza de Allis de 15 cm similar a Martín 30.136.16 2 Pinza de duval 24 cm similar a Martín 30.212.23 2 Pinza de duval 17 cm similar a Martín 30.210.18 2 Pinza de Foerster 24 cm similar a Martín 14.352.25 4 Pinza de Crawford 24 cm similar a Martín 13.391.26 2 Pinza de Babcock 24 cm similar a Martín 30.192.24 2 Pinza de Babcock 17 cm similar a Martín 30.192.18 2 Disector 21 cm similar a Martín 13.487.21 2 Clamp intestinal recto similar a Martín 30.286.23 2 Clamp intestinal curvo similar a Martín 30.287.23 4 Porta agujas de Mayo 20 cm similar a Martín 20.642.20 1 Juego de valvas de Doyen (x3) similar a Martín 32.249.01 1 Juego de separadores de Deaver grande(x2) similar a Martín 15.591.04 1 Juego de separadores de Deaver pequeño(x2) similar a Martín 15.591.02 1 Juego de separadores de Farabeuf (x2) similar a Martín 15.665.06 4 Pinzas de campo (Backaus) pequeños similar a Martín 13.915.08 2 Pinzas de campo (Backaus) grandes similar a Martín 13.915.15 1 Pinza de pintar similar a Martín 13.278.17 1 Cápsula similar a Martín 56.231.12 3 Alfileres para instrumental similar a Martín 55.805.14 | 2 |
| 6 | CAJA DE VÍAS LACRIMALES compuesto por: 1 Juego de sondas 1 Punzón dilatador 1 Contenedor | 1 |
| 7 | CAJA DE CIRUGÍA GENERAL DE OJOS compuesto por: 1 Blafarostato similar a Moria 8113 1 Bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 1 Separador de Adsson similar a Moria 393 1 Separador parpebral pequeño similar a Moria 2597B 1 Separador parpebral grande similar a Moria 2597B 1 Placa de párpado similar a Moria 2456 1 Cuchara evisceración similar a Moria 1141 2 Cucharilla protector similar a Moria 1121B 1 Tijera recta punta fina similar a Moria 878-BIS 1 Tijera de enucleación similar a tekno-tk.8337.11 1 Tijera de castroviejo similar a Moria 9721 1 Tijera de wescott similar a Moria 11057 1 Mosquito recto s/d similar a Moria 2300 1 Mosquito curvo s/d similar a Martín 13.471.14 1 Pinza de Paufique similar a Moria 3225 2 Pinza de conjuntiva s/d similar a Moria 2180 A 1 Pinza de conjuntiva c/d similar a Moria 2280 A 2 Pinza de Bonn c/d 1 Rugina curva corta + cuchilleta strampelli similar a Moria 6062 A 1 Rugina curva larga + cuchilleta poufrique similar a Moria 3201 2 Erina similar a Martín 15.001.18 2 Gancho de recto similar a Moria 1141 2 Porta agujas curvo grande similar a Moria 4134 D 1 Porta agujas recto similar a Moria 8148 1 Compás similar a Moria 12992 2 Buldog similar a Moria MC43 1 Cánula de oliva similar a Moria 12961 | 1 |
| 8 | CAJA DE PTEGIUM compuesta por: 1 Separador de Desmarres similar a Moria 2125 1 Separador de Desmarres similar a Moria 2131 1 Dilatador de vías lagrimales similar a Moria 2873 B 1 Sonda para vías lagrimales similar a Moria 2775.1 1 Sonda para vías lagrimales similar a Moria 2775.0 1 Sonda para vías lagrimales similar a Moria 2775.00 | 1 |
| 9 | CAJA TRAQUEOSTOMÍA compuesta por: 1 Mango de bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 1 Tijera de Metzembaum 15 cm similar a Martín 11.265.15 1 Tijera de mayo curva 15 cm similar a Martín 11.171.15 2 Tijera de mayo recta similar a Martín 11.170.15 2 Pinza de disección sin dientes similar a microfrance CP 934.1 1 Pinza de disección con dientes similar a microfrance CP934 1 Dilatador traqueal 3 ramas similar a medicon 73.66.04 1 Separador Jansen romo 3 puntas similar a microfrance 7840 1 Juego de separadores de Farabeuf (x2) similar a Martín 15.665.00 3 Mosquitos curvos similar a Martín 13.321.10 1 Mango de bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 2 Portaagujas de Mayo similar a Medicon 10.18.65 4 Pinza de Allis similar a Microfrance P768.14 7 Kocher curvo similar a Martín 13.317.18 4 Kocher recto similar a Martín 13.316.18 3 Pinza de Campo (Backaus) similar a Martín 13.915.08 1 Pinza de disección Rusa similar a Martín 12.420.15 1 Gubia pequeña similar a Martín 23.358.01 1 Cizalla similar a Martín 11.537.22 1 Separador Mathieu similar a Martín 15.683.00 1 Separador parpebrl (Cottle de 15 cm) 1 Periostotomo similar a Martín 23.419.15 1 Aspirador metálico de 4 mm similar a Martín 18.523.06 1 Aspirador metálico de 5 mm similar a Martín 18.523.08 1 Pinza de pintar similar a Martín 13.278.17 | 1 |
| 10 | CAJA DE LARINGE compuesta por: 1 Pinzas de disección s/d 12 cm similar a Microfrance 7831 A12 2 Pinzas de disección s/d 14,5 cm similar a Microfrance CP400 1 Pinzas de disección s/d 18 cm similar a Microfrance CP933.18 1 Pinzas de disección c/d 14 cm: similar a Microfrance CP934.1 1 Pinzas de disección c/d 16.5 cm: similar a Microfrance CP933.16 1 Pinza Addson c/d 12 cm similar a Microfrance CP605 1 Pinza Addson s/d 12 cm similar a Microfrance CP606 1 Tijeras Metzembaum curvas 15 cm similar a Microfrance 1 Tijeras Metzembaum curvas 17 cm similar a Microfrance 1 Tijeras Metzembaum curvas 17.5 cm similar a Microfrance CP351.1 1 Tijeras Metzembaum curvas 20 cm similar a Microfrance CP351.5 1 Tijeras punta fina rectas 20 cm similar a Microfrance CP350 1 Tijeras Mayo curvas 17 cm similar a Microfrance CP352.2 1 Tijeras Mayo rectas 17cm similar a Microfrance CP352.3 2 Disector para amígdalas 18 cm (Alderdice) similar a Microfrance 7906 1 Separador doble Senn-Miller 16 cm similar a Martín 15.167.16 1 Separador doble Senn-Miller 17 cm similar a Martín 15.167.16 2 Ganchos para nervios 16.5 similar a Martín 24.748.17 1 Gancho traqueal Bossky 14.5 cm similar a Microfrance CP17.2 1 Gancho Emmet 15 cm similar a Microfrance CP23.6 1 Separador Matchat 3 dientes 18 cm similar a Microfrance CP21 A.3 1 Separador Matchar 2 dientes 18 cm similar a Microfrance CP23.6 1 Gancho de Cottle 17 cm similar a Microfrance CP17 1 Gancho de Frazier 13 cm similar a Microfrance CP17.3 1 Pinzas Addson Brown 12.5cm similar a Martín 12.168.12 2 Pinza Risa 15cm 2 Pinza disección 13 cm punta cuadrada similar a Martín 12.120.13 1 Pinza disección 14.5 cm punta cuadrada similar a Martín 12.120.14 1 Fiador 20 cm similar a Microfrance P764.9 1 Cápsula similar a Microfrance 7876.100 1 Alfiler 14 cm similar a Martín 20.837.13 1 Pinza anillo 18 cm similar a Microfrance P770 8 Kocher curvo s/d 16 cm similar a Martín 13.325.14 2 Kocher curvo s/d 17 cm similar a Martín 13.335.16 6 Kocher curvo s/d 19 cm similar a Martín 13.317.18 2 Kocher curvo s/d 20.5 cm similar a Martín 13.317.21 3 Clamp para preparación y ligaduras 16 cm similar a Martín 13.451.16 1 Cangrejo Doyen 16.5 cm similar a Martín 32.614.17 1 Pinzas de campo 16.5 cm similar a Martín 13.343.14 1 Pinzas de campo 15 cm similar a Martín 13.329.15 5 Pinzas de campo 9.5 cm similar a Martín 13.323.10 1 Juego separador Farabeuf 14 cm similar a Martín 15.665.00 1 Terminal de aspiración acodado 21 cm similar a Martín 18.540.20 1 Terminal de aspiración acodado 19.5 cm similar a Martín 18.523.10 1 Mango bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 1 Mango bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 1 Espátula bucal Doyen articulada 17.5cm similar a medicon 72.05.25 1 Separador Weitlaner 13.5cm similar a Martín 15.725.14 1 Cucharilla doblada 21.5 cm similar a Microfrance 7812 2 Separador Mathieu doble 30 cm similar a Martín 15.683.00 8 Allis 16 cm similar a Microfrance P768.14 1 Disector fino 18.5 cm similar a Martín 13.453.18 1 Pinzas Duval 18 cm similar a Martín 13.280.15 1 Pinzas Duval 19.5 cm similar a Martín 13.280.20 1 Kocher rectos s/d 14.5 cm similar a Martín 13.380.14 2 Kocher rectos s/d 16.5 cm similar a Martín 13.380.16 2 Clamp recto 17.5 cm similar a Martín 13.944.18 2 Pinza Schroeder 20 cm similar a Martín 13.944.20 1 Tijera de Cottle 19 cm similar a Martín 11.509.16 1 Pinza disección c/d 20 cm similar a Martín 12.301.20 1 Tijera cizalla curva 23 cm similar a Martín 24.101.22 1 Pinza anillo curva 19 cm similar a Martín 14.355.18 1 Porta agujas Mayo 16 cm similar a Martín 20.396.16 1 Porta agujas Mayo 18 cm similar a Martín 20.396.18 9 Mosquitos curvos s/d 12.5 cm similar a Martín 13.321.12 1 Mosquitos curvos s/d 13 cm similar a Martín 13.331.14 1 Mosquitos curvos s/d 13.5 cm similar a Martín 13.325.14 1 Kocher curvo s/d 13.5 cm similar a Martín 13.339.14 6 Kocher curvo s/d 14.5 cm similar a Martín 13.341.14 1 Kocher curvo s/d 16.5 cm similar a Martín 13.363.18 1 Kocher curvo s/d 16 cm similar a Martín 13.347.16. 8 Kocher curvo s/d 19 cm similar a Martín 13.369.20 1 Kocher recto s/d 13.5 cm similar a Martín 13.340.14 1 Pinza Digman 19 cm similar a Martín 23.715.19 | 1 |
| 11 | CAJA ESTAPECTOMÍA compuesta por: 1 Jeringa Karpulen 1 Otoscopios de estapedectomía 4 cm similar a Microfrance 9913.4 1 Otoscopios de estapedectomía 5 cm similar a Microfrance 9913.5 1 Otoscopios de estapedectomía 6 cm similar a Microfrance 9913.6 1 Otoscopios de estapedectomía 7 cm similar a Microfrance 9912.7 1 Rinoscopio pequeño similar a Microfrance 7898 1 Tijera de Merzembaum cortas y finas similar a Martín 11.249.11 1 Mango de bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 2 Pinza Adsson c/d similar a Martín 12.252.12 2 Pinza Adsson s/d similar a Martín 12.250.12 2 Pinza disección c/d similar a Martín 12.234.17 1 Pinza disección c/d corta similar a Martín 12.236.15 2 Pinza disección s/d similar a Martín 12.180.13 1 Tijeras de caja derecha similar a Martín 36.005.03 1 Tijeras de caja izquierda similar a Martín 36.005.04 1 Tijeras de caja recta similar a Martín 36.005.01 1 Alfileres 1 Pinza de pintar similar a Martín 13.278.17 2 Porta agujas pequeño similar a Medicon 10.00.62 2 Mosquitos similar a Medicon 15.33.09 1 Pean similar a Martín 13.374.13 1 Kocher recto c/d similar a Martín 13.382.14 1 Kocher recto s/d similar a Martín 13.380.14 | 1 |
| 12 | CAJA DR. ANTOLÍ-CANDELA compuesto por: Juego de 15 instrumentos más cucharilla doble y estuche de acero inoxidable. | 1 |
| 13 | CAJA DERMATOLOGIA compuesta por: 1 Tijera de disección similar a Martín 11.955.14 1 Tijera para hilos similar a Martín 11.105.16 1 Pinza de Adson c/d similar a Martín 12.404.12 1 Pinza de Adson s/d similar a Martín 12.321.13 4 Micro- mosquitos similar a Martín 13.321.10 1 Micro- mosquito similar a Martín 13.323.12 (recto) 1 Separadores (Herinas) gancho para piel similar a Martín 15.001.18 1 Tijeras finas (Rectas- punta) similar a Martín 11.621.10 1 Forester (Pinzas para esponjas) similar a Martín 14.350.25 1 Mangos bisturi similar a Martín 10.130.03 1 Porta agujas similar a Martín 20.634.13 | 12 |
| 14 | CAJA DERMATOLOGIA compuesta por: 1 Tijera de disección similar a Martín 11.937.11 1 Tijera de disección similar a Martín 11.955.14 1 Tijera de disección similar a Martín 11.951.21 1 Tijera para hilos similar a Martín 11.105.16 1 Pinza de adson c/d similar a Martín 12.406.12 1 Pinza de adson c/d similar a Martín 12.404.12 1 Pinza de adson s/d similar a Martín 12.321.13 6 Micro- mosquitos similar a Martín 13.321.10 1 Micro- mosquitos (rectos) similar a Martín 13.323.12 2 Separadores (herinas) gancho para piel similar a Martín 15.001.18 1 Forester (pinzas para esponjas) similar a Martín 14.350.25 2 Mangos bisturí similar a Martín 10.130.03 1 Porta agujas similar a Martín 20.634.13 1 Porta agujas similar a Martín 20.340.14 1 Contenedores | 6 |
| 15 | Espátula de botón de camisa similar a Moria 7825 B | 6 |
| 16 | Rotador de lente similar a Moria 13227 | 9 |
| 17 | Pinza de ultrata similar a Neiss 0101563 | 9 |
| 18 | Pinza de bonn similar a Neiss 0101107 | 9 |
| 19 | Porta agujas p/ cornea similar a Neis 0109174 | 6 |
| 20 | Separador de saco lacrimal similar a Bloss Rija | 2 |
| 21 | Blefarostato similar a Moria 8113 | 3 |
| 22 | Tijera de wescott similar a Neiss 0103172 | 3 |
| 23 | Pinza de conjuntiva s/d similar a Neiss 0101323 | 3 |
| 24 | Pinza de conjuntiva c/d lester similar a Moria 2280 A | 3 |
| 25 | Mango de bisturí nº4 similar a Martín 10.100.04 | 22 |
| 26 | Mango de bisturí nº3 similar a Martín 10.130.03 | 18 |
| 27 | Tijera de Mayo recta de 1 cm similar a Martín 11.170.17 | 1 |
| 28 | Tijera de Mayo curva de 17 cm similar a Martín 11.911.17 | 24 |
| 29 | Tijera de Metzembaum similar a Martín 11.943.20 | 20 |
| 30 | Tijera de Merzembaum de 18 cm similar a Martín 11.961.18 | 2 |
| 31 | Pinza de disección s/d de 18 cm similar a Martín 12.120.18 | 12 |
| 32 | Pinza de disección punta cuadrada 30 cm similar a Martín 12.120.30 | 4 |
| 33 | Pinza de disección c/d de 18 cm similar a Martín 12.301.18 | 17 |
| 34 | Pinza de adson s/d de 12.5cm similar a Martín 12.404.12 | 10 |
| 35 | Pinza de adson c/d de 15.5cm similar a Martín 12.406.12 | 10 |
| 36 | Pinza hemostatica kocher recto s/d de 16 cm similar a Martín 13.200.16 | 2 |
| 37 | Pinza hemostatica kocher recto c/d de 18 cm similar a Martín 13.220.18 | 2 |
| 38 | Pinza de pintar collin de 17 cm similar a Martín 13.278.17 | 18 |
| 39 | Pinza hemostatica mosquito curvo s/d similar a Martín 13.311.12 | 34 |
| 40 | Pinza hemostatica kocher recto s/d similar a Martín 13.374.16 | 8 |
| 41 | Pinza hemostatica kocher curvo s/d similar a Martín 13.375.16 | 34 |
| 42 | Pinza hemostatica kocher curvo s/d 18 cm similar a Martín 13.375.18 | 2 |
| 43 | Pinza hemostatica kocher recto 18cm similar a Martín 13.381.18 | 2 |
| 44 | Pinza hemostatica kocher recto s/d 16 cm similar a Martín 13.382.16 | 2 |
| 45 | Pinza hemostatica kocher recto c/d 18 cm similar a Martín 13.382.18 | 30 |
| 46 | Bengoleas similar a Martín 13.469.01 | 6 |
| 47 | Disectores de rama corta y larga similar a Martín 13.487.21 | 5 |
| 48 | Pinza de faure similar a Martín 13.717.22 | 16 |
| 49 | Pinza de campo cangrejo similar a Martín 13.915.08 | 6 |
| 50 | Pinza de foester similar a Martín 14.352.25 | 12 |
| 51 | Separadores de desmarres de 16 cm similar a Martín 15.091.16 | 1 |
| 52 | Separadores de desmarres de 18 cm similar a Martín 15.091.18 | 1 |
| 53 | Separadores de Deaver nº01 similar a Martín 15.591.02 | 3 juegos |
| 54 | Separadores de Roux ( x3) similar a Martín 15.655.00 | 5 juegos |
| 55 | Separador de Farabeuf similar a Martín 15.665.00 | 1 juego |
| 56 | Valvas maleables similar a Martín 15.963.01 | 3 |
| 57 | Valvas supra publica similar a Martín 19.800.02 | 12 |
| 58 | Porta agujas largos similar a Martín 20.646.31 | 2 |
| 59 | Pinza Allis similar a Martín 30.136.16 | 14 |
| 60 | Pinza Allis grande s/d similar a Martín 30.136.25 | 4 |
| 61 | Pinza de Babcock similar a Martín 30.192.18 | 12 |
| 62 | Pinza de Babcock similar a Martín 30.192.24 | 2 |
| 63 | Separador recto celan- parks similar a Martín 30.647.00 | 1 |
| 64 | Separador de Gasset similar a Martín 32.183.01,02,03 | 3 |
| 65 | Valva de Doyen (x3) similar a Martín 32.249.01,02,03 | 2 juegos |
| 66 | Valva vaginales de bayoneta similar a Martín 32.324.30 | 4 |
| 67 | Dilatadores similar a Martín 32.430.04 al 16 | 1 juego |
| 68 | Histeiómetros similar a Martín 32.583.22 | 6 |
| 69 | Pinza de garfio similar a Martín 32.618.26 | 6 |
| 70 | Legra de corte similar a Martín 32.922.05,07,09,12,15 | 1 juego |
| 71 | Legra roman similar a Martín32.929.05,07,09,12,15 | 1juego |
| 72 | Alfileres de 14 cm similar a Martín 55.805.14 | 6 |
| 73 | Mosquito curvo s/d similar a Medicon 15.45.12. | 6 |
| 74 | Mosquito recto s/d similar a Medicon 15.44.12 | 4 |
| 75 | Bisturí de Ballenger similar a Microfrance CP 622.4 | 1 |
| 76 | Pinza de Allis de 14 cm similar a Microfrance P768.14 | 2 |
| 77 | Ostoscopios similar a Microfrance 9913.4 9913.5 9913.6 9913.8 9913.9 | 1 juego |
| 78 | Pinza de Bakey de 30 cm similar a Prohosa- TK11965.24 | 6 |
| 79 | Valva de Deaven (x2) | 2 juegos |
| 80 | Pinza de Ferguson (huesos) | 2 |
| 81 | Pinza de Farabeuf (huesos) | 2 |
| 82 | Separadores de Gasset | 3 |
| 83 | Ganchos con cadena para arco de ganchos | 2 juegos x 4 ud. |
| 84 | Contenedores, medidas: 600 x 300 x 110 | 5 |
|  | Contenedores, medidas: 300 x 300 x 110 | 5 |

3.-		Deberán enviar catálogos, folletos, fotografías, diseños, dibujos, etc. Toda literatura de cualquier clase de escritos en otro idioma, habrá de ir acompañada de la correspondiente traducción al castellano, teniéndose en otro caso como no presentada.

4.-	Las firmas comerciales podrán incluir en sus ofertas hasta un número de 2  variantes, teniendo en cuenta que el material habrá de tener la calidad necesaria para que sea utilizado sin riesgo alguno.

5.-	Se exige a los licitadores la justificación  de que los modelos ofertados, han de cumplir con la normativa vigente. Dichos modelos deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 414/1996 de 1 de marzo (B.O.E. nº99), por el que se regulan los productos sanitarios, así como con cualquier otra reglamentación que les sea de aplicación.

6.-	El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del contrato, antes del 30 de Diciembre de 2006.

Avila, 10 de Noviembre de 2006

LA DIRECTORA GERENTE DE LA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

P.D. (Resolución de 20 de Junio de 2006, B.O.C. y L. nº 124)

LA DIRECTORA GERENTE DE ATENCIÓN 	ESPECIALIZADA

Fdo.:  Nuria López Cabeza