[image: image1.png]


[image: image2.jpg]I. Sacyl



                   Complejo Asistencial de Avila. 

                       Avda. Juan Carlos I, s/n – 05071 Avila

                               Teléfono 920 35 08 01  Fax 920 35 80 64

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONCURSO ABIERTO Nº  HNS-121/2006, QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE TUBOS Y OTRO MATERIAL DE LABORATORIO.

1.-
El objeto del presente concurso es la adquisición de Tubos y otro Material de Laboratorio, necesario para atender las necesidades del Complejo Asistencial de Avila.

2.-
Las cantidades estimadas para el periodo de ejecución del contrato y las características técnicas del material a entregar serán:


	LOTE

    Nº
	CÓDI -

GO
	CANTIDAD

ESTIMADA
	DESCRIPCIÓN

	1
	000668
	370.000
	Tubo extracción de sangre de 6 ml. con activador coagulo y separador suero 

etiquetado 

	
	000672
	3.000
	Tubo extracción de sangre de 1,8 ml para coagulacción con citrato sódico 

etiquetado

	
	000673
	160.000
	Tubo extracción de sangre de 4,5 ml para coagulación con citratp sódico 

etiquetado

	
	000674
	5.800
	Tubo extracción de sangre de 2 ml para hemograma con anticoagulante Edta 

etiquetado

	
	000675
	370.000
	Tubo extracción de sangre de 3 ml para hemograma con anticoagulante Edta 

etiquetado

	
	002783
	400
	Tubo extracción de sangre 4 ml con heparina de litio

	
	004210
	40.000
	Tubo extracción de sangre 6 ml con activador coagulo y separador de suero para

proteinas

	
	004212
	100.000
	Tubo extracción de sangre de 6 ml con activador coagulo y separador de suero 

para inmunoquímica

	
	004531
	1.000
	Tubo extracción de sangre de 5 ml con fluoruro de sodio y oxalato de potasio 

	
	006462
	1.000
	Tubo extracción de sangre 4 ml sin gel con heparina de litio

	
	007135
	25.000
	Tubo extracción de sangre de 10 ml con anticoagulante Edta y tapón de 

seguridad  

	2
	000677
	1.200
	Tubo centrífuga cónico graduado largo

	3
	000678
	100
	Tubo de centrífuga cónico sin graduar corto

	4
	000679
	70.000
	Tubo de ensayo de 12 x 75 mm transparente de vidrio, pared reforzada sin 

graduar 

	5
	000682
	5.000
	Tubo de ensayo de 10 x 100 mm transparente de vidrio, pared reforzada sin 

graduar 

	6
	000684
	96.000
	Tapones de plástico para tubos de 5 cc

	7
	000686
	115.000
	Pipetas pasteur con bulbo de 1 ml de plástico

	8
	000688
	10.000
	Puntas de pipeta amarillas

	9
	000689
	3.000
	Puntas de pipeta azules

	10
	000690
	25
	Cubre cámaras de 22 x 22 mm

	11
	000694
	150
	Cubre objetos de 22 x 22 mm

	
	000695
	300
	Cubre objetos de 24 x 50 mm

	
	000696
	720
	Cubre objetos de 24 x 60 mm

	12
	000699
	1.350
	Porta objetos cantos esmerilados

	13
	000700
	1.900
	Porta objetos un campo banda mate cantos esmerilados

	14
	000701
	280
	Porta objetos 3 campos banda mate cantos esmerilados

	15
	000708
	60
	Papel parafilm

	16
	000709
	220
	Escobilla limpiatubos

	17
	000711
	60.000
	Papel filtro tamaño 42 x 52

	18
	000713
	27.000
	Capilares heparinizados

	19
	000872
	34.500
	Tubo de ensayo de 5 ml 12x75 mm con tapón perforable. Material de 

polipropileno

	20
	001753
	45
	Cajas para archivo de cassettes

	21
	001754
	30.000
	Cassettes 

	22
	001757
	400
	Cuchillas desechables tipo father para muestras normales

	
	001758
	4.000
	Cuchillas desechables tipo father para muestras duras

	23
	002266
	1.000
	Cubiletes con tapadera de 1,5 ml

	24
	002268
	1.650
	Jeringas de multidispensadores de 5 ml

	
	002269
	400
	Jeringas de multidispensadores de 2,5 ml

	
	003539
	200
	Jeringas de multidispensadores de 12,5 ml

	25
	002452
	20.600
	Cubetas eppendorf 1,5 ml.

	26
	002453
	25
	Gradillas de plástico grandes

	
	002454
	10
	Gradillas de plástico pequeñas

	
	002455
	120
	Gradillas de plástico medianas

	27
	002460
	24
	Vidrios de reloj de 10 cm de diámetro

	28
	002475
	1.000
	Tapones serotap 14/16

	29
	002476
	4
	Propanol-2

	30
	002655
	700
	Glucosa para sobrecarga oral con 100 grs. sabor naranja

	
	003259
	140
	Glucosa para sobrecarga oral con 75 grs. sabor naranja

	
	004395
	2.030
	Glucosa para sobrecarga oral con 50 grs. sabor naranja

	
	005127
	385
	Glucosa para sobrecarga oral con 50 grs. sabor limón

	
	006400
	245
	Glucosa para sobrecarga oral con 100 grs. sabor limón

	31
	002663
	14
	Cubetas de cuarzo

	32
	002970
	2
	Hidroxido sódico

	33
	002971
	12
	Tiras PH 1-10

	34
	003199
	50.000
	Cubetas para suero

	35
	003255
	23
	Gradillas de polipropileno desechables tamaño grande

	
	003256
	8
	Gradillas de polipropileno desechalbes tamaño mediana

	36
	003401
	1.000
	Punta desechable de 1000 a 5000 ml para pipeta finnpipette digit  

	37
	003438
	66.000
	Tubo de plástico con aspiración tipo jeringa para orina

	38
	003496
	20
	Placas de microtiter de 96 pocillos con fondo en U

	39
	003531
	12
	Probetas graduadas de 100 cc.

	
	003532
	2
	Probetas graduadas de 50 cc.

	
	005301
	6
	Probetas graduadas de 250 cc.

	
	005302
	2
	Probetas graduadas de 500 cc.

	
	005303
	2
	Probetas graduadas de 1000 cc.

	40
	003762
	10
	Cestillos de cristal para tinción de portas esmerilados finos

	41
	003789
	12
	Cámara neubauer doble con pinza

	42
	003855
	4
	Tiras PH 5-10

	43
	003859
	8
	Cajas para archivo de portas (médula osea, citologias, etc). Archivo provisional

	44
	004242
	4
	Vaso de precipitado de 50 ml.

	
	004243
	4
	Vaso de precipitado de 100 ml

	
	004244
	8
	Vaso de precipitado de 250 ml.

	
	004245
	12
	Vaso de precipitado de 400 ml.

	
	004246
	8
	Vaso de precipitado de 600 ml.

	
	004247
	4
	Vaso de precipitado de 1000 ml.

	45
	004351
	5.000
	Tubo de polipropileno de 10 ml de fondo redondo y con rosca   

	46
	004452
	25
	Cubetas de koplin con tapa para tinciones

	47
	004818
	10.000
	Puntas de pipeta con filtro hasta 200 mcl.

	
	004819
	15.000
	Puntas de pipeta con filtro hasta 1000 mcl.

	48
	004986
	2.200
	Tubos para pruebas bioquímicas en suero. 500 microlitros

	49
	005608
	2.200
	Tubo de ensayo de 50 ml de fondo cónico para lowenstein con tapón rosca 

graduado con faldilla

	50
	005834
	2
	Capilares heparinizados de 150 mcl. sin tapón p/ gasometría

	51
	006389
	3.000
	Punta desechable de 1000 a 5000 ml para pipeta comecta

	52
	006663
	2.000
	Punta desechable de 1000 a 5000 ml para pipeta jencon sealpette

	53
	006951
	60.000
	Envase de seguridad de 60 cc con tapa para administración de metadona

	54
	007267
	6
	Caja archivador de portas de médula osea con capacidad para 500 portas 

(archivo definitivo)

	55
	007315
	700
	Placas de microtiter de 96 pocillos con fondo plano

	56
	007340
	840
	Frasco de plástico opaco de 1000 cc. con cierre de seguridad

	57
	007343
	20.000
	Tubo de orina de 11 ml para recogida de orina de 24 horas

	58
	007344
	20.000
	Tubo de orina de 10 ml con conservante liofilizado para urocultivo

	59
	007345
	90.000
	Tubo de orina de 8 ml para sistemático de orina

	60
	007453
	6
	Embudo de cristal de 12 cm de diámetro

	
	007454
	4
	Embudo de cristal de 8 cm de diámetro

	61
	007504
	200
	Bolsa unitaria para empaquetado individual de gradillas para transporte de 

muestras en contenedor

	62
	007505
	100
	Bolsa grande para empaquetado de bolsas unitarias para transporte de muestras

en contenedor

	63
	007506
	35
	Gradillas para transporte de muestras en contenedor

	64
	007507
	100
	Brida para cierre del contenedor de transporte de muestras

	65
	007509
	100
	Brida para cierre de la bolsa unitaria para transporte de muestras en contenedor

	66
	007510
	1.000
	Empapador para bolsa unitaria para transporte de muestras en contenedor


Para realizar las ofertas, deberán utilizar el modelo "ANEXO 2 BIS" incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cumplimentando todos los datos que se incluyen en el mismo. 

3.-
Deberán enviar muestras del material ofertado, perfectamente identificadas, indicando el Nº del Concurso y el Código del artículo al que pertenecen, así como en los catálogos, folletos, fotografías, diseños, dibujos etc., que se presenten.

4.- 
Los catálogos, folletos y literatura de cualquier clase de escritos en otro idioma, habrán de ir   acompañados de la correspondiente traducción al español, teniéndose en otro caso como no presentados.

5.-
Las firmas comerciales podrán incluir en sus ofertas hasta un número de 2  variantes, teniendo en cuenta que el material habrá de tener la calidad necesaria para que sea utilizado sin riesgo alguno.

6.-
Se exige a los licitadores la justificación  de que los modelos ofertados, han de cumplir con la normativa vigente. Dichos modelos deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 414/1996 de 1 de marzo de 1.966 (B.O.E. nº99), por el que se regulan los productos sanitarios, así como con cualquier otra reglamentación que les sea de aplicación.

7.-
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del contrato en el plazo máximo de DIEZ días, contados a partir de la fecha de notificación de la petición, o en su caso cumpliendo las fechas de entrega del material programadas 

8.-
Las entregas se efectuarán atendiendo a las peticiones que se deriven del presente concurso o en su caso, atendiendo a las fechas de programación.



Avila,  19 de Octubre de 2006




LA DIRECTORA GERENTE DE LA




GERENCIA REGIONAL DE SALUD




P.D. (Resolución de 20 de Junio de 2006, B.O.C. y L. nº 124)




LA DIRECTORA GERENTE DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA




Fdo.:  Nuria López Cabeza 

