PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Nº HNS-123/2007, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ECÓGRAFO CARDIOLÓGICO.

1.-	Se convoca el presente expediente para la adquisición de un Ecógrafo Cardiológico con destino al Complejo Asistencial de Avila.

2.-	Las características básicas que debe reunir el aparato ofertado son:

- Equipo portátil de < 6 Kg. de peso.

- Batería con autonomía para más de 60 minutos (durante estudios).

- Capacidad de guardar estudios en disco duro.

- Posibilidad de exportar estudios a DVD/CD y USB.

- Exportación de imágenes en formatos DICOM, AVI, JPEG, MPEG4.

- Posibilidad de optimización tisular automática.

- Disponibilidad de Doppler Tisular.

- Conexión con sondas-transductores de adulto, pediátrica y sonda transesofágica.

3.-	El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del presente contrato en el plazo previsto en el apartado 7.2 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas en el lugar designado por el Complejo Asistencial y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen en este concurso.

4.-	Deberán enviar catálogos, folletos, fotografías, diseños, dibujos, etc. Toda literatura de cualquier clase de escritos en otro idioma, habrá de ir acompañada de la correspondiente traducción al castellano, teniéndose en otro caso como no presentada.

5.-	Los licitadores se comprometerán por escrito a prestar la asistencia técnica y a suministrar los repuestos necesarios al Complejo Asistencial, de los equipos objeto de compra, al menos en un plazo de seis años a partir de la finalización de la garantía.

6.-	Se facilitará una lista con los repuestos más usuales del equipo con sus precios.

7.-	Los licitadores indicarán el lugar donde pueden ser examinadas las muestras del material ofertado.

8.-	El adjudicatario deberá enviar junto con el equipo:

- Manual de Usuario, en español y Formación específica.

- Manual Técnico, con: descripción, funcionamiento, testeo y averías, mantenimiento, listado de componentes y esquemas.

- Exigencias del fabricante, si existieran, en cuanto a accesorios y consumibles.

- Informe de instalación, con medición de parámetros iniciales; si fuera necesario.

9.-	Si las características del equipo lo aconsejan instruirán al personal técnico del Complejo Asistencial, en las principales cuestiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.

10.-	Si el equipo se encuentra bajo Secreto Industrial, deberán presentar copia de la carta de Patente que así lo acredite.

11.-	Deberán cumplimentar, obligatoriamente, el cuestionario adjunto al final de este Pliego.

12.-	Las Firmas Comerciales ofertantes, deberán acreditar que los equipos ofertados cumplen con el Real Decreto 414/1998 de 1 de Mayo, por el que se regulan los productos sanitarios, así como con la Legislación Vigente ya sea en materias de Seguridad Industrial, Seguridad Eléctrica o Compatibilidad Electromagnética, según el tipo de aparato de que se trate, mediante el Certificado acreditativo del Marcado CE.

13.-	Protección Laboral:

- Protección específica para el uso adecuado y seguro

- Cumplimiento con la legislación de Riesgos laborales

14.-	En el caso de que  los equipos ofertados lleven aparejado algún equipo informático .estos deberán cumplir:

- Software.-

  - Licencias de todo el software instalado

  - Entorno de trabajo: Windows o Unix

  - Programas de aplicación:

    - Opciones para explorar a: Excel, Word, Access, jpg, gif, bmp,     Dicom, Wab, etc

    - Firma de Contrato de Compromiso, de cumplimiento de la LOPD 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), en el caso de tratar o contener datos de pacientes. (Adjuntamos modelo de Contrato)

  - Copia del software instalado: Sistema Operativo, Programas de Aplicación, Utilidades y Drivers

- Hardware.-

  - Periférico estándar: Unidades 3,5”, etc, con formato estándar

  - Sistemas de registro: Impresoras estándar en el Centro, con puertos de comunicación serie (RS-232), paralelo (Centronics), USB.

  - Tarjeta de Red: 80/100 con RJ45

Avila, 20 de Agosto de 2007

EL DIRECTOR GERENTE DE LA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

P.D. (Resolución de 20 de Junio de 2006, B.O.C. y L. nº 124)

LA DIRECTORA GERENTE DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Fdo.: Nuria López Cabeza

CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR

POR EMPRESAS VENDEDORAS

DE EQUIPOS MÉDICOS

I.-DATOS DEL EQUIPO.-

1.- DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:

2.- MARCA:

3.- MODELO:

4.- CASA COMERCIAL:

5.- CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN:

II.-GARANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO.-

1.- ¿Cuál es el periodo de garantía del equipo? _______________     _______________________________________

2.- ¿Quién atenderá este equipo durante el periodo de garantía?  __________________________________________________________

3.- ¿Oferta usted contratos de mantenimiento para este equipo?

( ) Si           ( ) No

3.1.- ¿Cuál es el coste anual del contrato? _____________

__________________________________________________

3.2.- ¿Dónde se localizan los técnicos responsables de

proporcionar este servicio? _______________________

__________________________________________________

3.3.- ¿Cuál es el tiempo de respuesta para atender nuestro

equipo? ___________________________________________

3.4.- Indique las prestaciones del contrato:

3.4.1.- ¿Qué incluye? ____________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3.4.2.- Qué excluye y su costo ____________________

___________________________________________

___________________________________________

4.- ¿Ofrece un programa de capacitación para nuestros técnicos

de mantenimiento?

( ) Si           ( ) No

5.- Adjunte part list de piezas valoradas.

6.- Costo traslado técnico y mano de obra hora/reparación:

__________________________________________________________

7.- Costo standarizado por reparaciones de averías ___________

__________________________________________________________

III.-INSTALACIÓN.-

1.- La instalación es responsabilidad del:

( ) Vendedor           ( ) Hospital

¿Existe algún costo adicional?  ( ) Si     ( ) No

Si lo hubiera, indique el costo en euros _________________

__________________________________________________________

2.- Para la instalación de este equipo se precisan:

2.1.- Energía eléctrica:  -Voltaje

________________________

-Amperaje

_______________________

2.2.- Agua  ( ) Si        ________________________________________

2.3.- Desagüe  ( ) Si ________________________________________

2.4.- Climatización  ( ) Si ________________________________________

2.5.- Otros  ( ) Si.

Especifique ___________________________________________

_______________________________________________________

3.- ¿Con el equipo entrega usted todos los accesorios mecánicos,

eléctricos o de tipo necesarios para su uso?

( ) Si           ( ) No

Si no es así, explique ___________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4.- ¿El equipo necesita un espacio físico especial?

( ) Si            ( ) No

Si la respuesta es Si, explique __________________________

__________________________________________________________

5.- ¿Cómo realiza usted la entrega del equipo? _______________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

6.- Si la instalación la hace usted, ¿coordinará que entrega e

instalación se hagan en la misma fecha?

( ) Si            ( ) No

Explique __________________________________________________

__________________________________________________________

IV.-SERVICIO Y USO.-

1.- ¿Suministra usted una unidad para la demostración o ensayo

en el Servicio?

( ) Si            ( ) No

En caso afirmativo, especifique en qué condiciones y por

cuánto tiempo ____________________________________________

__________________________________________________________

2.- ¿Necesitará  nuestro  personal  un  adiestramiento especial

para manejar el equipo?

( ) Si            ( ) No

En caso afirmativo, explique a quién habrá que adiestrar,

por cuánto tiempo, y si su empresa se compromete a

realizarlo  _______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3.- ¿Cuál  es  el  rendimiento  del  equipo  en  unidades de

exploración o tratamiento/hora? __________________________

__________________________________________________________

4.- Según su información, ¿Cuál es el coste medio por

exploración o tratamiento empleando este equipo? _________

__________________________________________________________

5.- ¿Es previsible que el equipo necesite una actualización

en el futuro?

( ) Si             ( ) No

Explique ________________________________________________

_________________________________________________________

6.-¿Cuánto tiempo hace que está este equipo en el mercado?

_______________  meses  __________________________  años

7.-¿El equipo necesita consumibles para funcionar?

( ) Si             ( ) No

En caso afirmativo, explique qué precisa, quién

lo suministra, cantidad consumida y precio por unidad de

producción ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8.- ¿Está  incluido  en  el  precio  del equipo el suministro

de consumibles para empezar?

( ) Si             ( ) No

Si es así, ¿qué? ________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9.-¿Los consumibles a utilizar son compatibles con los de otra

firma?

( ) Si             ( ) No

10.-¿Presenta manuales de usuario y servicio en español?

( ) Si             ( ) No

11.- Indique tres centros sanitarios, lo más próximos posibles,

que utilicen este equipo _________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

V.- VENDEDOR.-

Utilice esta sección para detallar cualquier información

adicional que usted estime nos será de interés para tomar una

decisión de adjudicación.