COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1987 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE HA DE REUNIR LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## BOCyL  núm. 60, de 5-5-87, página 1309

### VALLADOLID, abril 1987

ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1987 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE HA DE REUNIR LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

El Decreto 60/1985, de 20 de junio, sobre Organización Funcional de las Zonas de Salud en Castilla y León, y de normas para la puesta en marcha de los Equipos de Atención Primaria, contempla en su artículo 2.º, las instalaciones que constituyen la estructura física para el desarrollo de una Atención Primaria de Salud global, integral. permanente y coordinada, estableciendo en cada Zona de Salud, la necesidad de que exista un Centro de Salud dotado con las instalaciones y equipamientos necesarios para la prestación de sus funciones; igualmente contempla la posibilidad de que existan otras instalaciones diferenciadas del Centro, siempre pendientes de éste, para mejorar la prestación de las funciones sanitarias asignadas al Equipo.

Es conveniente en este momento especificar y concretar las características técnicas y sanitarias de estas instalaciones, así como los criterios de ubicación en las distintas localidades o sectores de población con el fin de homogeneizar y hacer más eficaces las inversiones que desde las distintas Administraciones se están llevando a cabo, para completar las necesidades de infraestructura en el nivel de Atención Primaria de Salud.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las atribuciones que me confiere la disposición adicional sexta del Decreto 60/1985, de 20 de junio vengo en disponer,

#### Artículo 1.º

El Centro de Salud es el soporte físico principal de las actividades y funciones de atención primaria de salud que el Equipo de Atención Primaria desarrolla en una Zona de Salud.

#### Artículo 2.º

Los edificios destinados a Centro de Salud deberán contar con las dotaciones establecidas en el Anexo I de la presente Orden, en número y dimensiones adecuadas tanto al número de personas directamente atendidas en el Centro de Salud como al tamaño poblacional de la Zona de Salud.

#### Artículo 3.º

En aquellos Centros de Salud en que según la planificación realizada por la Consejería de Bienestar Social para este tipo de servicios, esté prevista la instalación de Laboratorio Clínico y/o radiología estática, se añadirán a los espacios contenidos en el Anexo I, aquellos correspondientes a las mencionadas dotaciones, con las instalaciones de toma de agua, electricidad y aislamiento acordes con la función prevista.

#### Artículo 4.º

1. Los Consultorios Locales son el soporte físico que permite la atención sanitaria directa a la población de uno o varios núcleos rurales, desarrollándose el resto de las funciones en el Centro de Salud correspondiente, del que dependerán y con el que estarán coordinados.

2. Según el volumen de población asignada a un Consultorio Local, éstos pueden ser de tres categorías diferentes:

Consultorio Local tipo 1: Aquel en que se presta atención de consulta a menos de 500 personas (habitantes de hecho).

Consultorio Local tipo 2: Aquel en que se presta atención de consulta a un volumen de población superior a 500 e inferior a 1.000 personas (habitantes de hecho).

Consultorio Local tipo 3: Aquel en el que se presta consulta sanitaria de 1.000 a 2.500 personas o más (habitantes de hecho).

#### Artículo 5.º

Las construcciones destinadas a Consultorio Local tipo I, deberán contar con una superficie útil mínima de 25 metros cuadrados y máxima de 40 metros cuadrados, dividido en las siguientes dependencias:

Un despacho para consulta.

Sala de espera para al menos 5 personas.

Aseo (uno).

Armario empotrado o hueco de almacenaje.

En los núcleos con población igual o inferior a 200 habitantes de hecho, será admisible la existencia de un único despacho con aseo accesible.

#### Artículo 6.º

Las construcciones destinadas a desempeñar función como Consultorio Local tipo 2 deberán contar con una superficie mínima útil de 45 metros cuadrados y máxima de 60 metros cuadrados, dividido en las siguientes dependencias:

2 despachos para consulta.

1 Aseo.

Sala de espera para 10 personas como mínimo.

2 armarios empotrados.

#### Artículo 7.º

Las construcciones destinadas a desempeñar función como Consultorio Local tipo 3 deberán contar con una superficie mínima útil de 60 metros cuadrados y máxima de 90 metros cuadrados, dividido en las siguientes dependencias:

2 ó tres despachos de consulta según sea inferior o superior a 1.500 habitantes la población dependiente.

Aseo de hombres.

Aseo de mujeres.

Sala de espera para 20 personas como mínimo.

2 armarios empotrados.

#### Artículo 8.º

Los espacios físicos destinados a Atención Continuada, tanto en los Centros de Salud como en aquellos Consultorios Locales excepcionales que actúen como Centro de Guardia, se atendrán a lo dispuesto en el Anexo II de la presente Orden.

#### Artículo 9.º

Las dimensiones de los distintos espacios funcionales deben adaptarse a lo dispuesto en el Anexo II de la presente Orden.

Artículo 10.

1. Los terrenos sobre los que vaya a realizarse una obra de nueva planta destinada a los usos previstos en la presente Orden deberán contar con una superficie libre de servidumbre de al menos 1,5 veces la superficie de construcción prevista.

2. Los proyectos de construcción de nuevos Centros de Salud o de Consultorios Locales, deberán contemplar expresamente la posibilidad de su ampliación, preferentemente en sentido horizontal, caso de que modificaciones demográficas, de delimitación, o de ampliación de servicios así lo hicieran necesario.

3. En aquellas Zonas de Salud donde los indicadores demográficos señalen un incremento rápido de población, los Centros de Salud y Consultorios Locales se proyectarán teniendo en cuenta la evolución esperada e incluirán en la forma en que se prevea la ampliación de espacio.

4. En ambos casos la posibilidad de ampliación deberá ser susceptible de llevarse a cabo sin alterar la prestación del servicio en el edificio existente.

Artículo 11.

Los proyectos de adaptación de edificios ya construidos se ajustarán al máximo técnicamente posible a lo dispuesto en la presente Orden, sin perjuicio, de las diferencias atribuibles a la distribución y estructuras preexistentes y la posibilidad de aprovechamiento en las mismas.

Artículo 12.

En el ámbito del sistema sanitario público, cualquier obra nueva o remodelación de edificio destinado a los usos previstos en la presente Orden, que se lleve a cabo en la Comunidad de Castilla y León, y que precise el visado o se realice con aportación económica de la Consejería de Bienestar Social, deberá proyectarse y realizarse con sujeción estricta a lo dispuesto en la presente Orden.

Artículo 13.

Tanto las obras de nueva planta como las de reforma y adaptación, se ajustarán estrictamente a lo que en cada caso establezca la normativa sobre Régimen del suelo y ordenación urbana, así como la demás de general aplicación. Igualmente serán de aplicación en la medida de lo posible las Normas Tecnológicas de la Edificación.

Artículo 14.

Las características de construcción de Centros de Salud y Consultorios Locales, serán las establecidas en el Anexo IV de la presente Orden.

Artículo 15.

La consideración de los habitantes de hecho, se realizará según el último censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, y las delimitaciones territoriales de las Zonas de Salud según las efectuadas por la Consejería de Bienestar Social.

##### DISPOSICION ADICIONAL

Los proyectos que por razones excepcionales basadas en necesidades concretas, rebasen por defecto o por exceso lo dispuesto en la presente Orden, podrán llevarse a cabo previo informe favorable de la Dirección General de Servicios y de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Primaria de la Consejería de Bienestar Social.

##### DISPOSICION TRANSITORIA

Aquellas instalaciones que en la actualidad estén funcionando como Centros de Salud o Consultorios Locales y no se ajusten a las características de esta Orden, deberán adaptarse de forma progresiva a estos criterios en un plazo máximo de 10 años, pudiendo acogerse de forma prioritaria a las subvenciones u otro tipo de ayudas que para este fin establezca la Administración de la Comunidad.

Valladolid, 27 de abril de 1987.

El Consejero de Bienestar Social,

Fdo.: ANTONIO ARAUZO GONZALEZ

ANEXO I

CENTROS DE SALUD

Deberá constar como mínimo de:

1. Despachos de consulta.

0,15 a 1 despacho por cada profesional médico o de enfermería previstos. En caso de que existan Consultorios Locales en la Zona de Salud, este indicador se entenderá referido a aquellos que realicen su consulta en el propio Centro de Salud, exclusivamente. Si el Centro de Salud está planificado como docente para postgraduados de medicina y/o enfermería, el cálculo de espacios de consulta se establecerá a razón de 1,25 a 1,50 despachos por cada profesional médico o de enfermería de plantilla que pase su consulta en el Centro de Salud.

2. Sala de consulta polivalente.

En Zonas de Salud con población igual o superior a 15.000 habitantes deberá existir además de los despachos de consulta señalados en el párrafo anterior, un espacio especifico para consulta polivalente. En las Zonas de Salud con población igual o inferior a 5.000 habitantes, no existirá un espacio añadido, sino que uno de los despachos de consulta cumplirá las dimensiones y función de consulta polivalente. En el resto de Zonas con poblaciones intermedias entre 5.000 y 15.000 habitantes, puede existir o no espacio específico de consulta polivalente. En cualquier caso debe existir al menos un despacho en el que se cumplan las dimensiones y función, independientemente de que exista o no el espacio exclusivamente dedicado a tal finalidad.

3. Sala de urgencias.

En Zonas de Salud con población igual o inferior a 5.000 habitantes, las urgencias se atenderán en una de las consultas referidas en el punto I. En aquellas Zonas de Salud que cuenten con más de 5.000 habitantes, existirá un espacio especifico con las dimensiones y características adecuadas explicitadas en el Anexo III. La Sala de Urgencias puede cumplir función como consulta polivalente al igual que los otros despachos de consulta.

4. Despacho.

En cada Centro de Salud existirá un despacho para trabajo de administración y trabajo social.

5. Sala de Reuniones

Biblioteca

Sala de estar.

En todos los Centros existirá una Sala de Reuniones, acorde con el tamaño del Equipo de Atención Primaria. En aquellas Zonas en las que existan turnos de atención continuada durante 24 horas, deberá tener además capacidad para la estancia del personal en turno. La ubicación de la Sala de Reuniones deberá ser lo más cercana posible a la Sala de Urgencias en cualquier caso.

6. Sala de Usos Múltiples.

Destinado a charlas a grupos, reuniones a Equipo completo, y rehabilitación y actividades que conlleven ejercicio físico para grupos de población que lo precisen.

7. Laboratorio de Salud Pública.

En todos los Centros de Salud correspondientes a Zonas de Salud con más de 10.000 habitantes y menos de 20.000 habitantes, deberá existir un espacio específicamente dedicado a la ubicación del laboratorio de Salud Pública. En Zonas de mayor o menor tamaño que el reseñado, podrá existir o no dicho espacio dependiendo de la posibilidad de realización de pruebas correspondientes en laboratorios de la Consejería de Bienestar Social ubicados fuera del Centro de Salud, accesibles al profesional que haya de realizarlas.

8. Recepción, secretaría y archivo.

Todos los Centros de Salud deberán contar con espacio de recepción y secretaría, con espacio para archivo de la documentación general del Centro. El archivo central de Historias Clínicas, caso de ser adecuado a las necesidades y posibilidades de la zona su existencia, debe proyectarse separadamente. La recepción y secretaría deben ubicarse próximos a la entrada del Centro.

9. Almacenes de limpio y sucio respectivamente.

10. Sala/s de espera.

Preferiblemente más de una, mediante separaciones a techo o parciales, especialmente si el número de despachos de consulta es superior a cuatro. La espera pediátrica, caso de existir consulta pediátrica, debe situarse bien diferenciada del resto.

11. Cuarto de calderas, de contadores y similares.

12. Porche abierto o cerrado para un vehículo.

En Zona de Salud Rurales o Semiurbanas.

13. Los Centros de Salud en los cuales esté prevista la realización de turnos de atención continuada deberán contar con dormitorios, conforme a lo previsto en el Anexo II.

14. Aseos de público.

Los aseos destinados al público tendrán acceso directo desde la Sala de Espera, disponiendo de aseo y anteaseo y con una distribución mínima de dos inodoros y dos lavabos en el aseo de señora y dos inodoros, dos lavabos y dos urinarios en el de caballeros.

15. Aseos de personal.

Los aseos de personal serán un número mínimo de uno para señoras y otro para caballeros, además del correspondiente a la zona de dormitorios si la hubiere, disponiendo de un mínimo de un inodoro, un lavabo y una ducha en aseo de señoras y un inodoro, un lavabo, una ducha y un urinario en el de caballeros.

16. Cocina.

Opcional en los Centros sin atención continuada, imprescindible en los Centros y Consultorios con este tipo de servicio. Preferiblemente ubicada en forma de armario empotrado, en Sala de Reuniones

Estar.

ANEXO II

CENTROS DE GUARDIA Y ESPACIOS PARA ATENCION CONTINUADA EN LOS CENTROS DE SALUD

Deberán constar de:

1. Sala de Urgencias.

Que en el caso del Centro de Guardias es una de las consultas del Consultorio Local debidamente equipada y en el caso de los Centros de Salud es la Sala de Urgencias de dicho Centro.

2. Dormitorios.

En general, 2 dormitorios individuales. En Zonas de Salud con más de 15.000 habitantes, 1 dormitorio individual, y uno doble. Deben situarse próximos a la Sala de Urgencias.

3. Aseos con ducha.

4. Estar de personal.

En caso de que se trate de la construcción de un Centro de Salud, el estar de personal para los turnos de atención continuada se ubica en la propia Sala de Reuniones. En el caso de los consultorios con Centro de Guardia, contará con un espacio a tal efecto.

5. La Zona de Urgencias deberá estar próxima a la entrada del edificio, con acceso de puerta de doble hoja, con rampa si existe desnivel, y pudiendo proyectarse una entrada diferenciada de la general si el edificio corresponde a un Centro de Salud con población en la Zona superior a 10.000 habitantes.

ANEXO III

DIMENSIONES APROXIMADAS UTILES Y CARACTERISTICAS DE INSTALACIONES

1. Relación superficie total construida/superficie útil.

La superficie útil considerada como tal la correspondiente a los elementos funcionales definidos en los Anexos anteriores, deberá suponer al menos el 80 % de la superficie total construida o reconstruida.

2. Características de despacho de consulta.

Superficie útil: 14 a 16 m.2.

Instalaciones especiales a tener en cuenta: Pila de lavabo pequeña. Si el despacho es de consulta de enfermería, la pila debe ir encastrada en una repisa de obra con superficie resistente al agua.

3. Consulta polivalente.

Superficie útil: 18

20 m.2.

Instalaciones especiales: Pila de lavabo pequeña. Tomas eléctricas de 16 a 25 amperios.

Los despachos de consulta habilitados como consulta polivalente deben tener las instalaciones y superficie de ésta.

4. Sala de urgencias.

Superficie útil: 18

20 m.2.

Instalaciones especiales: Pila de lavabo pequeña. Tomas eléctricas de 16 a 25 amperios. Mostrador de obra con superficie resistente al agua. Entradas desde el exterior del edificio a base de puertas de doble hoja. Armario empotrado con 6 baldas en material impermeable y de fácil limpieza.

5. Despacho para trabajo de administración y trabajo social .

Superficie útil: 10

12 m.2.

6. Sala de Reuniones

Biblioteca.

Superficie útil: 20 a 25 m.2 (según tamaño del Equipo.

Si es además sala de estar de personal para turnos de atención continuada: 10 a 12 m.2, añadidos a los anteriores.

Instalaciones especiales: Armario para instalación de oficio de cocina (pila y placa eléctrica) en su interior, con las tomas correspondientes, si ello resulta factible por la forma y superficie de la sala. Teléfono supletorio dependiente del principal. Toma de antena de TV.

6 bis. Sala de estar en Consultorio con centro de guardias.

Dado que en este caso no existe Reuniones

Biblioteca, se reservará un espacio de 14 a 16 m.2 para la sala de estar, también con cocina empotrada.

7. Sala de usos Múltiples.

Superficie útil: 20 a 40 m.2 (según tamaño poblacional de la Zona).

Instalaciones especiales: Armario empotrado de dos puertas, con hueco mínimo de armario de 1 m., de anchura por 60 cm., de fondo y 2 m., de altura.

8. Laboratorio de Salud Pública.

Superficie útil: 10 a 18 m.2.

Instalaciones especiales: Pila metálica encastrada en repisa de superficie continua de, aproximadamente, 70 cm., de fondo a lo largo de una pared completa. Instalación de desagüe correspondiente en material inerte tipo PVC. Al menos dos tomas eléctricas de 25 amperios y 2 de 16 amperios.

9. Recepción, Secretaría y Archivo.

Superficie útil global: 12

14 m.2.

Instalaciones especiales: Mostrador de obra con superficie de apoyo en acabado de madera o similar lavable, para la recepción.

Instalación de teléfono principal en secretaría con conmutador a Sala de Reuniones. Instalación de centralita de interfonía para servicio exclusivo de interior.

10. Almacenes de limpio y sucio.

Superficie útil: 7

8 m.2 útiles cada uno.

Instalaciones especificas: El almacén de sucio deberá contar con instalación para lavadora, así como vertedero de aguas.

11. Dormitorios de zona de urgencias.

Superficie útil: individual: 7 m.2; doble: 10 m.2.

Instalaciones especiales: Armario empotrado en uno de los dormitorios con 4 baldas.

12. Sala/s de espera.

Superficie útil: Suficiente para 10 personas en espera por cada consulta a razón de 1 a 1,20 m.2 por persona en espera, partiendo del funcionamiento simultáneo de todas las consultas exceptuada la Sala de Urgencias.

Instalaciones especiales: Separación parcial de espacios por tabiques bajos delimitando zonas de espera diferentes en salas amplias, con especial interés en las zonas de espera infantil para Centros con consulta pediátrica.

13. Aseos de público.

Instalaciones especiales: Tanto en el/los aseos de hombres como en el/los de mujeres, se preveerá la utilización de los mismos por personas con minusvalias estando los lavabos sujetos a la pared por medio de palomillas y sin pedestal y disponiendo los inodoros de barra a ambos lados del mismo y debidamente sujetos al suelo y pared para ayuda de los minusválidos.

14. Cocina.

Toma de agua fría y caliente, desagüe, toma eléctrica de 25 amperios para placa eléctrica y salida de humos y pases por medio de conducto hasta cubierta de edificio.

ANEXO IV

DETERMINADAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDADES A EMPLEAR EN LAS OBRAS DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES

1.º Previa a la redacción del proyecto, deberá realizarse siempre que sea preciso, un estudio geotécnico del terreno, en el caso de nuevas construcciones, y estudio de patología estructural, igualmente si se considera necesario, en el caso de remodelaciones, que permitan en ambos casos garantizar la viabilidad del proyecto.

2.º Los terrenos en los que se proyecte construir un Centro de Salud o Consultorio Local, deberán estar ubicados en zonas urbanizadas que cuenten con servicio de agua, electricidad y teléfono.

3.º Las particiones interiores deberán ser de grosor mínimo equivalente a un tabicón de ladrillo hueco doble, siendo recomendable la utilización de 1/2 pie de ladrillo perforado en delimitación de Consultas entre si y con zonas de paso y espera.

4.º Los paramentos interiores verticales serán enfoscados previamente a tratamientos posteriores.

5.º La anchura mínima de pasillos será de 1,20 metros. En los lugares en los que deba de girar una camilla, el ancho mínimo será de 2,20 metros.

6.º El aislamiento en todas las paredes exteriores será por medio de doble panel aislante solapado y en techos igualmente se colocará doble panel o manta de aislante debidamente solapado.

7.º Toda la carpintería exterior irá correctamente sellada con silicona en el encuentro con el muro de cerramiento.

8.º Los pavimentos se distinguirán de la forma siguiente:

Exteriores: De material antideslizante y resistentes a las heladas.

Interiores en zonas de paso y espera: De máxima dureza al desgaste y al impacto, siendo aconsejable la colocación de terrazo o similar de primera calidad y clase media debidamente pulido y abrillantado.

Interiores en Rehabilitación y Rayos X: De tipo vinílico o goma en losetas pegadas sobre capa niveladora, con cordón de soldadura, debidamente igualado y rodapié de madera o material plástico.

Interiores en el resto: De máxima dureza al desgaste y al impacto, pudiéndose emplear: Terrazos o similar, debidamente pulidos y abrillantados y plaquetas de gres o similar.

La totalidad de los pavimentos interiores serán lavables y de tonalidades claras en colores marrones o tabacos.

9.º Los aseos, laboratorios, cocinas, oficios, Consulta de Urgencias, serán alicatados hasta el techo con plaqueta cerámica lisa de primera calidad, en tonos claros.

10. Las Salas de espera, consultas y pasillos, y en general en todas las superficies no alicatadas, se utilizarán acabados con pintura plástica lisa lavable en tonalidades marfil o similar. En estos casos, será necesario incluir en el Proyecto un zócalo inferior de 20 cms.

11. Las salas de radiología se aislarán del resto del edificio y del exterior del mismo siguiendo las normas que establece la Junta de Energía Nuclear.

12. Los techos deberán tener una altura mínima de 2,70 metros, excepto en las salas de radiología en las que dicha altura mínima será de 3 metros. Se preferirá la disposición de falso techo registrable, con el fin de llevar todas las instalaciones colgadas al forjado.

13. La carpintería exterior será de la máxima iluminación y ventilación, preferiblemente en aluminio anodizado o esmaltado con hojas de tipo corredera en ventanas y abatible en puertas y con vidrio sujeto por medio de junta de goma.

14. Puertas: En las salas de consulta estarán provistas de una anchura mínima de 82 cms. Las de la sala de usos múltiples y aseo habilitado para su uso por personas con minusvalias, deberán contar con una anchura mínima de 90 cms. La puerta de entrada general al Centro, la de entrada de urgencias si la hubiere, así como las de la sala de urgencias y la de radiología, deberán tener una anchura mínima de 1,20 metros en dos hojas.

La carpintería interior será lavable, con hojas preferentemente melamínicas y lisas, jambas y cercos de líneas rectas para esmaltar, herrajes con manilla y cerradura en caso de necesidad.

15. La instalación eléctrica se ajustará al vigente Reglamento Electrotérmico de Baja Tensión, contemplando:

Un mínimo para Centros de Salud de seis circuitos independientes de 10, 10, 16, 16, 20 y 25 amperios con sus correspondientes interruptores diferenciales y magnetotérmicos, de los cuales existirán dos destinados al alumbrado, repartidos simultáneamente por todo el edificio. En Consultorios Locales, son recomendables tres circuitos de 10, 16 y 20 amperios, con sus correspondientes interruptores.

La entrada de urgencias dispondrá de timbre en el exterior, con zumbador situado en la zona de estar y dormitorios y de suficiente potencia.

Todas las consultas dispondrán de un mínimo de cuatro puntos de enchufe (3 de 10 amperios y 1 de 16).

Se instalará antena de T.V. y F.M., con toma en Sala de Reuniones.

El alumbrado en consultas será preferentemente con regletas de doble tubo fluorescente sin difusor.

El alumbrado de emergencia quedará reforzado en Urgencias, consiguiendo una luminosidad similar a la habitual en caso de fallo en la red de alumbrado.

16. Iluminación: La sala de reuniones, las zonas de espera y la sala de usos múltiples deberán contar en todos los casos posibles con iluminación natural. Será imprescindible la iluminación natural en la sala de estar para el personal en turno de atención continuada, tanto si se encuentra como espacio especifico como si se ubica dentro de la sala de reuniones.

La iluminación artificial deberá poseer como mínimo los siguientes niveles de iluminación: 300 lux para despachos de consulta y laboratorio; 200 lux para despacho y sala de reuniones; 150 lux para almacenes, recepción, esperas y aseos. La iluminación artificial se proveerá mediante sistemas de bajo consumo que proporcionen características de iluminación similares a la iluminación natural.

17. Las instalaciones de abastecimiento de agua, serán por medio de tubería de acero galvanizado, cobre o neopreno, a ser posible colgadas por el techo. y las de desagüe serán de P.V.C., resistente al agua caliente y debidamente ventiladas. Los aparatos sanitarios serán de color blanco, modelo de categoría media con grifería cromada. Aconsejable colocación de fluxómetro en inodoro y grifería con apertura y cierre de codo o pie en sala de urgencias.

18. La calefacción será estudiada, ajustándose a las conveniencias en función del tipo de edificio y del combustible más adecuado, disponiendo un mínimo de dos circuitos independientes, rectorizados, uno en zona de Guardias y otro en zona de Consultas.

En los edificios destinados a la función de Consultorio Local el sistema de calefacción será de tipo eléctrico para calentamiento rápido con termostato y programador horario.

19. Los vidrios en Consultas, dormitorios, aseos y puertas interiores vidriera serán traslúcidos a fin de garantizar la intimidad del ciudadano que utilice dichas dependencias, siendo el resto de los vidrios, luna pulida de 6 m/m., mínimo colocado con junta de goma.

Donde sea requerido el máximo aislamiento en huecos exteriores, será preferente la colocación de doble ventana con vidrio normal ante vidrio doble en ventana normal.

20. Señalizaciones: La señalización exterior y de aproximación a Centro de Salud, deberá contemplarse en el proyecto de este tipo de construcciones, y se realizará de forma acorde con el Manual de Señalización de Centros de Salud de la Consejería de Bienestar Social.

En el exterior de la entrada de urgencias, si la hubiere, se colocará en lugar lo más visible posible, un cartel luminoso, accionado desde el exterior por medio de mecanismo eléctrico.

21. En las cuestiones no contempladas en el presente anexo se deberá dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia de que se trate respecto a las calidades y condiciones de construcción.